## 说明（总）
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明、3. 计日工说明请参阅《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）交公路发【2009】221号
2. 投标报价说明
第2.7款细化为：
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 第100章~第500章清单合计的5%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
4. 其他说明
4.1本工程执行《公路工程造价人员资格认证管理实施细则》（公设字[1996]039号）、《关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知》（京交公字[2002]473号），各投标单位遵照执行。投标报价和工程量清单中须附清单编制人员身份证、毕业证、职称证及造价人员资格证书的复印件（正本附彩色扫描件或彩色复印件），造价人员在清单右上角签字并加盖资格印章。
4.2施工界面划分 土建单位负责土建1-9标桥梁段机电设施的混凝土基础及相应的人、手孔井。 机电工程负责实施路基段的机电设施基础及人、手孔井。 机电工程的总体协调单位为JDS 01标段，负责协调全路段范围监控、通信、收费标段之间的工程界面、接口协议、IP地址分配以及与北京市高速公路管理总中心等单位之间的系统联网调试等工作，JDS 02标段、JDS 03标段以及JDS 04标段应配合相关工作。费用包含在投标报价中，由承包人自行承担。

## 100章总则-机电
5.工程量清单
5.1A工程量清单表
工 程 量 清 单
标段：JDS1
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 按合同条款规定，提供农民工工伤保险 | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 文明施工及环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 997400.61 | 997401
102-4 | 工程信息管理系统 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
107 | 技术培训 | 项 | 1 |  | 0
108 | 调试（分系统、系统的联合调试及联网调试） | 项 | 1 |  | 0
109 | 试运行与验收 | 项 | 1 |  | 0
清单 100章合计 人民币 |  |  |  |  | 997401

## 200章监控系统01标段
5.1B监控系统材料清单
标段：JDS1 第200章 监控系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安调单价 | 单价合计 | 设备 合计 | 安调 合计 | 合计 | 备注
203 | 大数据中心
1 | 核心以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 千兆交换机 | 台 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FC交换机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 刀片服务器 | 套 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 数据库服务器 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 应用服务器 | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 数据存储阵列 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 容量>500T
8 | 视频存储阵列 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 容量>500T
9 | 工作站 | 台 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LED全彩拼接屏 | 平米 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 长16m、高4m的LED屏，还包含拼接控制器、LED控制器、DVI光端机、分配器和软件等
11 | LED屏安装辅材及配套工程 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 高清视频解码器（H.264） | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 每台16路
13 | RGB矩阵切换器 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RGB分配器 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 电视墙支架及安装辅材 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 操作台 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 设备机柜 | 套 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 指挥调度室55"液晶拼接屏 | 套 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含软件、拼接控制器等
19 | 拼接屏屏安装辅材及配套工程 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 应急指挥调度平台 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 在通信系统内统一配置
21 | 激光打印机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 软件 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 服务器操作系统软件 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 数据库 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 大数据支撑软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GIS平台 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 仿真平台 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 应用系统软件 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 综合管控平台 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 数据资源整合平台 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 三维仿真平台 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 视频精确监控 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 监视子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高清遥控摄像机 | 套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 高清遥控摄像机 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 摄像机立柱及避雷针装置 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 摄像机基础及接地 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 高清固定摄像机 | 套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 高清固定摄像机 |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 摄像机立柱及避雷针装置 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 摄像机基础及接地 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 红外透雾摄像机 | 套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 红外透雾摄像机 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 摄像机立柱及避雷针装置 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 摄像机基础及接地 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 主线站全景摄像机 | 套 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 每个主线收费站2套
-1 | 主线站全景摄像机 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 摄像机立柱及避雷针装置 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 摄像机基础及接地 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 厂区安防监控 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 厂区安防监控摄像机 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 摄像机立柱及避雷针装置 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 摄像机基础及接地 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 事件自动检测 | 路 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 车辆信息采集全断面卡口 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含门架、机箱、基础及接地等
1 | 500万高清智能摄像机（含镜头、防护罩、电源等）及支架 | 台 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 每条车道布设一台
2 | 智能LED频闪补光灯及支架 | 套 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 雷达测速仪 | 台 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 检测主机（含校时模块） | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 落地机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 四车道门架及避雷针装置 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 四车道门架基础及接地 | 对 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 室外机箱基础和接地 | 处 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 电子卡口检测费 | 套 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 桥梁健康监测传感器 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 能见度检测器 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 气象监测器 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 能见度检测器 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 立柱及避雷针装置 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 立柱基础及接地 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 微波车辆检测器 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 微波车辆检测器 | 套 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 机箱（含电源、接线端子、光终端盒、尾纤） | 套 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 摄像机立柱及避雷针装置 | 套 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 摄像机基础及接地 | 套 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 指挥调度系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 三层以太网交换机 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4路自适应视频解码器 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 55''LED背光液晶屏 | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 液晶屏安装支架 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 调度主机 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 调度许可 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 视频服务器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 视频用户许可 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 录音录像服务器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 调度操作台软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 语音网关 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含网关模块
12 | 视频代理接入网关 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 调度工作站 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 22''一体化工作站 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 激光打印机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 扫描仪 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 双模式分体式会议电视终端 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含摄像机及全向麦克风
18 | 定向麦克风 | 个 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 音响设备 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含功放、音响
20 | 应急指挥调度软件 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含与综合管理系统及中间件接口联调
210 | 动态限速系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 门架式限速及车道控制可变情报板（4块1.6m*1.6m） | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含门架、机箱、基础及接地等
2 | 情报板门架及避雷针装置 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 情报板门架基础及接地 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 机箱 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 匝道控制 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 兴亦路入口处
1 | 匝道信号机 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 匝道信号灯 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 可变信息情报板（1.92m*3.84m） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 可变信息情报板（1.92m*3.84m） | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 情报板门架及避雷针装置 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 情报板门架基础及接地 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 机箱 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 流量检测器 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 设置在主线上
5 | 排队长度检测 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 设置在匝道上
6 | 中心信号控制系统 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 工业以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 消冰除雪系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 设备间 | 间 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 存储水箱 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 水泵 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 电磁阀 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 配电柜 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | 控制柜 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | 前端控制箱 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-8 | 前端喷洒设备 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-9 | 连接软管 | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-10 | 安装固定附件 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-11 | 水路管道 | 米 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-12 | 电路管道 | 米 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-13 | 遥感路面状况检测设备 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | 遥感路面温度检测设备 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-15 | 空气质量变送器 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-16 | 立柱及横臂 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-17 | 现场机箱 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 大型可变情报板 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 大型可变情报板（2m*15m） | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 主线收费站入口门架式可变情报板（2m*15m） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 情报板门架及避雷针装置 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 情报板门架基础及接地 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 机箱 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 匝道收费站可变信息发布屏（1.92m*3.2m） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 匝道收费站可变信息发布屏（1.92m*3.2m） | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 情报板门架及避雷针装置 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 情报板门架基础及接地 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 机箱 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 服务区信息屏 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 服务区信息屏 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 情报板门架及避雷针装置 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 情报板门架基础及接地 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 机箱 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 服务区管理子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 服务区信息港 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 服务区智能交互终端触摸屏 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 服务区室内拼接屏 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 服务区全景摄像机 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 服务区高清摄像机 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 服务区出入口卡口 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 智能停车服务 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 车位引导屏（1.92m*3.84m） | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 地磁传感器 | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 图像抓拍 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 新能源车续航服务 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 慢充桩 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 快充桩 | 套 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 合流区预警 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 合流区预警 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 主机 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 匝道停车检测器 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 匝道车型检测器 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 匝道显示屏（1.92m*3.84m） | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 主线流量检测器 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 传输设备 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 工业以太网交换机（外场） | 台 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | >6个10/100M口，1个1000M口,2个光口
2 | 工业以太网交换机（局端） | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 分中心1台、匝道收费站和终点主线站各1台
219 | 设备供电 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 监控设备供电 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 五类非屏蔽双绞线 | 米 | 1760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | YJV22-3×25+1*16mm2 | 公里 | 4.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-3 | YJV22-4×16mm2 | 公里 | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-4 | YJV22-4×10mm2 | 公里 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-5 | YJV22-4×6mm2 | 公里 | 4.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-6 | YJV22-2×6mm2 | 公里 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-7 | 配电箱（室外型，含基础及接地等） | 套 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
2 | 安全设施供电 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | YJV22-4×16mm2 | 公里 | 6.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-2 | YJV22-4×10mm2 | 公里 | 4.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-3 | YJV22-4×6mm2 | 公里 | 10.845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
-4 | 配电箱（室外型，含基础及接地等） | 套 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实际量
220 | 防雷设备 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 三相过电压保护器 | 组 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 双绞线信号过电压保护器 | 个 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 视频信号过电压保护器 | 个 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 备品备件 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高清遥控摄像机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 高清固定摄像机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 红外透雾摄像机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 主线站全景摄像机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 厂区安防监控摄像机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 500万高清智能摄像机（含镜头、防护罩、电源等）及支架 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 每条车道布设一台
7 | 智能LED频闪补光灯及支架 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 雷达测速仪 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 微波车辆检测器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 工业以太网交换机（外场） | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | >6个10/100M口，1个1000M口,2个光口
第200章 监控系统JDS1标段 合计人民币 | [8 empty] | 0

## 计日工-机电
5.2 计日工表（JDS1）
5.2.1 劳务
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
101 | 普通工 | h | 50 |  | 0
102 | 技工 | h | 50 |  | 0
劳务小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  | 0
5.2.2 材料
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
201 | 水泥 | t | 1 |  | 0
202 | 钢筋 | t | 1 |  | 0
203 | 镀锌钢管 | t | 1 |  | 0
204 | 木材 | m3 | 1 |  | 0
205 | 砂 | m3 | 1 |  | 0
206 | 碎石 | m3 | 1 |  | 0
材料小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  | 0
5.2.3 施工机械
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
301 | 汽车起重机(30t) | h | 10 |  | 0
302 | 高车（20米内） | h | 10 |  | 0
303 | 运输货车（5t以内） | h | 10 |  | 0
304 | 电焊机（35KW以内） | h | 10 |  | 0
305 | 发电机（70KW以内） | h | 10 |  | 0
306 | 空压机（6 m3以内） | h | 10 |  | 0
施工机械小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  | 0
5.2.4 计日工汇总表
名称 |  | 金额 |  |  | 备注
劳务 |  | 0
材料 |  | 0
施工机械 |  | 0
计日工总计： （计入“投标报价汇总表”） |  | 0

## 汇总表-机电
5.4 投标报价汇总表
标段：JDS1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100章 | 总则 | 997401
2 | 200章 | 监控系统 | 0
6 | 第100章～200章清单合计 |  | 997401
7 | 已包含在清单合计中的专业工程暂估价合计 |  | 0
8 | 已包含在清单合计中的安全生产费合计 |  | 997401
9 | 清单合计减去专业工程暂估价合计（6-7=9） |  | 997401
10 | 计日工合计 |  | 0
11 | 评标价（9+10=11） |  | 997401
12 | 暂列金额（不含计日工总额）（6×5% = 12） |  | 49870
13 | 投标报价（6+10+12=13） |  | 1047271

## 单价分析表
表5.5 工程量清单单价分析表
单价分析表中各工程项目的报价应与工程量清单中相应项目的报价保持一致。投标人可采用公路工程有关报价软件生成或参照建筑安装工程费计算表、其它工程费及间接费综合费率计算表、人工、材料、机械台班单价汇总表、分项工程概预算表、机械台班单价计算表《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）附录五中以下表：03表、04表、07表、08－2表、11表编制。
投标人应对工程量清单中（除保险费和暂估价外）的各个工程子目逐一进行分析。

## 公路工程安全费用使用清单
5.6公路工程安全费用使用清单表
序号 | 费用类别 | 使用项目 | 费用
1 | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备和设施的支出
2 | 配备必要的应急救援器材、设备和安全防护物品支出
3 | 安全生产检查与评价支出
4 | 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
5 | 安全教育培训费用及应急救援演练
6 | 其他与安全生产直接相关的支出
7 | 安全生产费合计(投标控制价上限的1.5%) |  | 997401
注：1.列入本表内的安全费支出项目不得在其他部分重复计列； 2.投标人应结合工程实际，根据《北京市公路工程安全生产费用管理办法（试行）》（京交路安发[2011]173号）文件附件2填写费用类别和使用项目。 3.安全生产费用为投标控制价上限的1.5%。 4.安全生产费用合计应与工程量清单100章102-3项子目所报合价一致。