## 说明（总）
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明、3. 计日工说明请参阅《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）交公路发【2009】221号
2. 投标报价说明
第2.7款细化为：
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 第100章~第500章清单合计的5%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
4. 其他说明
4.1本工程执行《公路工程造价人员资格认证管理实施细则》（公设字[1996]039号）、《关于实行公路工程造价人员“持证上岗”制度的通知》（京交公字[2002]473号），各投标单位遵照执行。投标报价和工程量清单中须附清单编制人员身份证、毕业证、职称证及造价人员资格证书的复印件（正本附彩色扫描件或彩色复印件），造价人员在清单右上角签字并加盖资格印章。
4.2施工界面划分 土建单位负责土建1-9标桥梁段机电设施的混凝土基础及相应的人、手孔井。 机电工程负责实施路基段的机电设施基础及人、手孔井。 机电工程的总体协调单位为JDS 01标段，负责协调全路段范围监控、通信、收费标段之间的工程界面、接口协议、IP地址分配以及与北京市高速公路管理总中心等单位之间的系统联网调试等工作，JDS 02标段、JDS 03标段以及JDS 04标段应配合相关工作。费用包含在投标报价中，由承包人自行承担。

## 100章总则-机电
5.工程量清单
5.1A工程量清单表
工 程 量 清 单
标段：JDS3
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 按合同条款规定，提供农民工工伤保险 | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 文明施工及环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 990447.53 | 990448
102-4 | 工程信息管理系统 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
107 | 技术培训 | 项 | 1 |  | 0
108 | 调试（分系统、系统的联合调试及联网调试） | 项 | 1 |  | 0
109 | 试运行与验收 | 项 | 1 |  | 0
清单 100章合计 人民币 |  |  |  |  | 990448

## 300章收费系统
5.1C收费系统材料清单
标段：JDS3 第300章 收费系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安调单价 | 单价合计 | 设备合计 | 安调合计 | 合计 | 备注
303 | 收费车道控制子系统
1 | 车道控制机 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 专用键盘 | 台 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 显示器 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 票据打印机 | 台 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 二维条码打印机 | 台 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 二维条码识别仪 | 台 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 非接触式IC卡读写器 | 台 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 通行信号灯（含闪光报警、立柱、基础等） | 套 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 天棚信号灯A（MTC车道） | 套 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 雾灯（含立柱、基础等） | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 自动栏杆A型（配备在MTC车道） | 套 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 手动栏杆 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 双通道车辆检测器（含2组线圈） | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 车道信息显示屏（含黄色闪光报警器,具有费额显示、车牌显示、通行指示功能） | 套 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 配置在MTC出口车道、ETC车道
15 | 车牌识别设备（含高清摄像机、识别器、立柱、基础等） | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 车辆特征识别设备 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 天棚信号灯B（ETC车道） | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 自动栏杆B型（配备在ETC车道） | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ETC设备（含立柱、基础、天线、读写控制器等） | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ETC自助刷卡机（含基础等） | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 无人值守自动发券机（嵌入式） | 套 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 仅在入口MTC车道设置
22 | 便携式收费机 | 套 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 单向收费亭（含空调、电暖器、插座、操作台、桌椅、通风、消防设施、收费亭内照明、应急照明、防静电活动地板等） | 套 | 97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 双向收费亭（含空调、电暖器、插座、操作台、桌椅、通风、消防设施、收费亭内照明、应急照明、防静电活动地板等） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 收费计算机子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 收费数据服务器（容错） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
2 | 收费传输服务器（容错） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
3 | 收费WEB服务器（容错） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
4 | 磁盘阵列 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 分中心系统工作站 | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
6 | 收费所服务器（容错） | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
7 | 收费所工作站 | 台 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
8 | 票据打印机 | 套 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 收费广场数据以太网交换机 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24RJ45口+1个单模光口 24RJ45口+4个单模光口
10 | 收费站数据以太网交换机 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 收费所数据以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 分中心数据以太网交换机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 车道控制机操作系统软件 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 数据库软件 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 集群软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 传输中间件软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 收费分中心应用软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含MTC、ETC和车牌识别等软件功能
18 | 收费所应用软件 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 数据传输软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 设备状态监测软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 分中心WEB服务软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | MTC车道软件 | 套 | 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含MTC、ETC车道功能
23 | ETC车道软件 | 套 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 收费视音频监视子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 广场摄像机（含立柱、基础及接地、避雷针装置、控制箱等） | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 高清摄像机
2 | 收费广场反向监控摄像机（固定，含立柱、基础及接地、避雷针装置等） | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 高清摄像机
3 | 车道摄像机 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 高清摄像机
4 | 亭内摄像机 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 高清摄像机
5 | 地下通道摄像机 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 高清摄像机
6 | 视频数据叠加器（模拟） | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 视频数据叠加器（高清） | 台 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 网络光端机 | 对 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 收费广场视频以太网交换机 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24RJ45口+1个单模光口 24RJ45口+4个单模光口
10 | 收费站视频以太网交换机 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 拾音器 | 个 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 安全报警子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 安全报警踏板 | 个 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 报警主机 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 放置于双向收费亭或边道收费亭
3 | 安全报警光端机 | 对 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 网络信息安全子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 防火墙 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 入侵检测 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 防病毒网关 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 网闸 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 以太网交换机 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 存储服务器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
7 | 网络安全管理工作站 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
8 | 网络设备安全审计系统 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 堡垒机 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 漏洞扫描系统 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 数据库安全审计系统 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 服务器证书 | 张 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 个人数字证书 | 张 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 证书存储介质 | 套 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 车道登陆认证系统 | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 数据库软件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 服务器防病毒软件 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 工作站防病毒软件 | 套 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 工作站操作系统软件 | 套 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | UPS供配电子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | UPS 10KVA（含蓄电池，后备1小时） | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPS 25KVA（含蓄电池，后备1小时） | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | UPS 40KVA（含蓄电池，后备1小时） | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 配电箱（收费亭内） | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 配电箱（收费亭内市电） | 套 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 配电柜（机房） | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 收费广场配电箱 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 收费防雷接地系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 三相电源第一、二级复合式防雷器组 | 组 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 变电所至配电室两端、配电室至广场配电箱两端
2 | 单相电源第一、二级复合式防雷器组 | 组 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 数据防雷器 | 组 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 网络防雷器 | 组 | 354 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 铜汇流排及接地完善 | 项 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 现金传输子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 涡轮风机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 风向换向器 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 三向换向器 | 台 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 收费亭传输终端 | 台 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 收费站传输终端 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 中央控制单元 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 金库工作站 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含金库
8 | 专用传输瓶 | 个 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 传输管道 | 项 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 管道温控套件 | 项 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 防水保温材料 | 项 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 移动支付子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 数据存储服务器 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 工作站 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含操作系统、鼠标键盘等
3 | 以太网交换机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 打印机 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 扫码终端设备（含软件改造） | 套 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 含上下两个
7 | 专网申请费 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 拆账中心 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 前置机 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | 安全网关 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | 防火墙 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | 负载均衡 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | VPN路由器 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | 软件改造 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 路径识别子系统 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高清摄像机 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 高清识别器 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 服务器 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 工作站 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 以太网交换机 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 网络信号传输光端机 | 对 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 三相电源防雷器 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 单相电源防雷器 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 信号防雷器 | 对 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 网络防雷器 | 对 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 避雷针 | 套 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 室外机柜 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 光电缆工程及其附属设施 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 光缆（4芯） | 米 | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
2 | 光缆（18芯） | 米 | 10400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
3 | 网络线（UTP6） | 米 | 11450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
4 | 视频电缆（SYV75-5) | 米 | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
5 | RVV 4×50+1×16mm2 | 米 | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
6 | RVV 4×25mm2 | 米 | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
7 | RVV 3×16mm2 | 米 | 7400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
8 | RVV 3×6mm2 | 米 | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
9 | RVV 3×4mm2 | 米 | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
10 | RVV 3×2.5mm2 | 米 | 5900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
11 | RVV 3×1.5mm2 | 米 | 5900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
12 | RVVP 2×1mm2 | 米 | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
13 | RVVP 3×0.5mm2 | 米 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
14 | RVVP 10×0.5mm2 | 米 | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
15 | BVV-16 mm2 | 米 | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
16 | BVV-25 mm2 | 米 | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
17 | 收费广场机柜 | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
18 | 设备机柜 | 套 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
19 | 站房空调 | 台 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
20 | 防静电地板 | 平米 | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
21 | 金属线槽 | 延米 | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 据实计量
314 | 备品备件 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 专用键盘 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 显示器 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 视频数据叠加器（模拟） | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 视频数据叠加器（高清） | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 视频捕捉卡 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 费额显示器 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 票据打印机 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 二维条码打印机 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 二维条码识读仪 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 车道检测器 | 组 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 非接触IC卡读写器 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 打印耗材 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 自动栏杆 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 自动栏杆杆体 | 根 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 便携收费机 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 服务器专用硬盘 | 块 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 车道控制器硬盘 | 块 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 车道控制器主板 | 块 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 网卡 | 套 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 专用工具 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 进口套装工具 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 数字式万用表 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
第300章 收费系统J DS3合计 人民币 | [8 empty] | 0

## 计日工-机电
5.2 计日工表（机电三大系统及管道）
5.2.1 劳务
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
101 | 普通工 | h | 50 |  | 0
102 | 技工 | h | 50 |  | 0
劳务小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  | 0
5.2.2 材料
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
201 | 水泥 | t | 1 |  | 0
202 | 钢筋 | t | 1 |  | 0
203 | 镀锌钢管 | t | 1 |  | 0
204 | 木材 | m3 | 1 |  | 0
205 | 砂 | m3 | 1 |  | 0
206 | 碎石 | m3 | 1 |  | 0
材料小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  | 0
5.2.3 施工机械
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
301 | 汽车起重机(30t) | h | 10 |  | 0
302 | 高车（20米内） | h | 10 |  | 0
303 | 运输货车（5t以内） | h | 10 |  | 0
304 | 电焊机（35KW以内） | h | 10 |  | 0
305 | 发电机（70KW以内） | h | 10 |  | 0
306 | 空压机（6 m3以内） | h | 10 |  | 0
施工机械小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  | 0
5.2.4 计日工汇总表
名称 |  | 金额 |  |  | 备注
劳务 |  | 0
材料 |  | 0
施工机械 |  | 0
计日工总计： （计入“投标报价汇总表”） |  | 0

## 汇总表-机电
5.4 投标报价汇总表
标段：JDS3
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100章 | 总则 | 990448
3 | 300章 | 收费系统 | 0
6 | 第100章～300章清单合计 |  | 990448
7 | 已包含在清单合计中的专业工程暂估价合计 |  | 0
8 | 已包含在清单合计中的安全生产费合计 |  | 990448
9 | 清单合计减去专业工程暂估价合计（6-7=9） |  | 990448
10 | 计日工合计 |  | 0
11 | 评标价（9+10=11） |  | 990448
12 | 暂列金额（不含计日工总额）（6×5% = 12） |  | 49522
13 | 投标报价（6+10+12=13） |  | 1039970

## 单价分析表
表5.5 工程量清单单价分析表
单价分析表中各工程项目的报价应与工程量清单中相应项目的报价保持一致。投标人可采用公路工程有关报价软件生成或参照建筑安装工程费计算表、其它工程费及间接费综合费率计算表、人工、材料、机械台班单价汇总表、分项工程概预算表、机械台班单价计算表《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）附录五中以下表：03表、04表、07表、08－2表、11表编制。
投标人应对工程量清单中（除保险费和暂估价外）的各个工程子目逐一进行分析。

## 公路工程安全费用使用清单
5.6公路工程安全费用使用清单表
序号 | 费用类别 | 使用项目 | 费用
1 | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备和设施的支出
2 | 配备必要的应急救援器材、设备和安全防护物品支出
3 | 安全生产检查与评价支出
4 | 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
5 | 安全教育培训费用及应急救援演练
6 | 其他与安全生产直接相关的支出
7 | 安全生产费合计(投标控制价上限的1.5%) |  | 990448
注：1.列入本表内的安全费支出项目不得在其他部分重复计列； 2.投标人应结合工程实际，根据《北京市公路工程安全生产费用管理办法（试行）》（京交路安发[2011]173号）文件附件2填写费用类别和使用项目。 3.安全生产费用为投标控制价上限的1.5%。 4.安全生产费用合计应与工程量清单100章102-3项子目所报合价一致。