## 工程量清单说明
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明 请参阅《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）。 2. 投标报价说明 第2.7、2.8款细化为： 2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：第100章～第400章清单合计的5%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： / 。 3. 计日工说明 请参阅《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）。 4.其他说明 4.1 建筑工程一切险的保险费率： 2.0 ‰。 4.2 第三者责任险的最低投保金额： 500万元，事故次数不限(不计免赔额)保险费率： 2.0 ‰。 4.3投标人应该按照交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改正增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路【2016】66号）的要求考虑相关税费调整，其费用包含在所报的单价和总额中，合同实施及结算过程应依法纳税。

## 100章-总则
5.1 工程量清单
工 程 量 清 单
第1标段
清单 第100章 总 则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 按合同条款规定，提供农民工工伤险 | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 文明施工及环保费（含施工标准化费用） | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 2148923.88 | 2148924
102-4 | 工程信息管理系统 | 总额 | 1 |  | 0
103-1 | 临时道路、桥涵修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 社会交通导流线 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
105-1 | 路外工程营业线施工配合费 | 总额 | 1 |  | 0
105-2 | 相关工程施工配合费 | 总额 | 1 |  | 0
106-1 | 相关铁路、道路、河道监测费 | 总额 | 1 |  | 0
107-1 | 管线改移费
-a | 弱电 | m | 0
-b | 低压 | m | 0
-c | 给水管(200) | m | 0
-d | 排水管(600) | m | 0
清单100章合计 人民币 |  |  |  | 2148924
| 施工围挡 | 总额 | 7900
| 临时占地青苗补偿及树木伐移 | 总额
| 临时占地拆迁 | 总额

## 200章-路基
工 程 量 清 单
第1标段
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场 | m2 | 39067 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 | m2
-b | 沥青混凝土路面 | m2 | 2728 |  | 0
-c | 碎石路面 | m2
202-3 | 拆除结构物
-a | 钢筋混凝土结构 | m3
-b | 混凝土结构 | m3
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3
203-1 | 路基挖方
-a | 挖方 | m3 | 19958 |  | 0
-c | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3 | 56504 |  | 0
-d | 挖淤泥 | m3
203-2 | 改河、改渠、改路挖方
-a | 挖土方 | m3 | 1012 |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 换填土 | m3 | 100 |  | 0
-d | 利用方 | m3 | 15917 |  | 0
-e | 借方填筑 | m3 | 33937 |  | 0
-g | 结构物台背回填 | m3 | 2416 |  | 0
-h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 189.2 |  | 0
204-2 | 改河、改渠、改路填筑
-a | 利用方 | m3 | 1103 |  | 0
-c | 借土填筑 | m3 | 100 |  | 0
204-3 | 换填非适用材料
-a | 换填天然砂石 | m3 | 20607 |  | 0
-b | 换填级配碎石 | m3
-c | 换填炮碴石 | m3
205-1 | 软土地基处理
-l | 双向土工格栅 | m2
207-1 | 边沟
-a | 混凝土大方砖 | m2
-b | 矩形方沟 | m3 | 2426.93 |  | 0
-c | U型槽 | m3
-d | 盖板沟 | m3 | 747.7 |  | 0
207-4 | 急流槽 | m3 | 21.6 |  | 0
207-6 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌
-a | 河道护砌 | m3
207-7 | 蓄水池
-a | 蓄水池（有效容积200m3） | 座
-b | 蓄水池（有效容积100m3） | 座
207-8 | 应急池 | 座
207-9 | 粗滤池 | 座
207-10 | 沉淀池
-a | 沉淀池 b=1.2 l=2 | 座 | 2 |  | 0
-b | 沉淀池 b=2.0 l=2 | 座 | 1 |  | 0
-c | 沉淀池 b=2.5 l=2 | 座 | 1 |  | 0
-d | 沉淀池 b=3.5 l=2 | 座
207-11 | 生态塘（5000m2） | 座
207-12 | 出水口
-a | 出水口b=2.5 h=2 | 座
-b | 出水口 b=2 h=1.0 | 座
-c | 出水口 b=2 h=1.5 | 座
-d | 出水口 D=1.0 | 座
207-13 | 横向排水槽
-a | 横向排水槽 | m3 | 25.52 |  | 0
208-1 | 植物护坡
-a | 种草 | m2 | 8578 |  | 0
-b | 三维植被网护坡 | m2
208-3 | M7.5浆砌片石护坡 | m3 | 174.8 |  | 0
208-4 | 预制混凝土块护坡
-a | 预制护坡砖（坡改平） | m3
-b | 预制混凝土预制块护坡 | m3
-c | 预制混凝土预制块护脚 | m3
209-3 | 挡土墙
-a | C30现浇挡土墙基础 | m3
-b | C35现浇挡土墙墙身 | m3
-c | 钢筋 | kg
-d | C35装配式挡墙墙身 | m3
清单200章合计 人民币 |  |  |  | 0
人行金属护栏 |  | m | 597
急流槽 | C30混凝土（预制) | m3 | 25.539
| C30混凝土（现浇) | m3 | 3.6
| 基底C15砼 | m3 | 38.2372
| 挖土方 | m3 | 131.2
| 1:3水泥砂浆(卧底) | m2 | 168.17
| 1:3水泥砂浆（勾缝） | m2 | 45.13

## 300章-路面
工 程 量 清 单
第1标段
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302-2 | 砂砾垫层
-a | 厚200mm | m2
303-1 | 石灰粉煤灰稳定碎石底基层
-a | 厚160mm | m2
-b | 厚180mm | m2
304-1 | 水泥稳定碎石底基层
-a | 厚160mm | m2 | 23652 |  | 0
-b | 厚170mm | m2
-c | 厚180mm | m2 | 6033 |  | 0
304-2 | 水泥稳定碎石下基层
-a | 厚160mm | m2 | 22781 |  | 0
-b | 厚170mm | m2 | 6381 |  | 0
-c | 厚180mm | m2
304-3 | 水泥稳定碎石上基层
-a | 厚160mm | m2
-b | 厚170mm | m2 | 22048 |  | 0
-c | 厚180mm | m2
305-4 | 石灰粉煤灰稳定碎石基层
-a | 厚160mm | m2
-b | 厚180mm | m2
308-1 | 透层 | m2 | 27898 |  | 0
308-2 | 粘层 | m2 | 61470 |  | 0
309-1 | 细粒式沥青混凝土
-a | AC-13，厚30mm | m2
-b | AC-13，厚40mm | m2 | 39939 |  | 0
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | AC-16，厚50mm | m2 | 5606 |  | 0
-b | AC-16，厚60mm | m2
-c | AC-20，厚60mm | m2 | 34341 |  | 0
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-c | AC-25，厚70mm | m2 | 21279 |  | 0
-d | AC-25，厚80mm | m2
310-2 | 封层 | m2 | 27898 |  | 0
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
-a | KAC-20，厚70mm | m2
311-3 | SMA路面
-a | SMA-13，厚40mm | m2
313-1 | 培土路肩 | m3 | 1092 |  | 0
313-4 | 混凝土预制块加固土路肩
-a | 挤压方砖(28×28×10cm) | m2 | 221.2 |  | 0
-b | 预制C40混凝土路肩石 | m3 | 139.37 |  | 0
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | 甲2型水泥混凝土缘石 | m | 1582.4 |  | 0
-b | 乙2型水泥混凝土缘石 | m | 791.5 |  | 0
-c | 乙3型水泥混凝土缘石 | m
-d | 坡形缘石 | m
-e | 路肩边缘石(25*10cm) | m | 632 |  | 0
-f | 异形混凝土坡形缘石 | m
-g | 乙1型水泥混凝土缘石 | m | 2005.6 |  | 0
-h | 路肩边缘石(12*10cm) | m | 160 |  | 0
313-6 | 中央分隔带铺砌
-a | 挤压一字方砖(25×25×10cm) | m2
313-7 | 人行步道砖
-a | 透水步道砖（含无砂混凝土基层及粗砂垫层） | m2 | 2920 |  | 0
-b | 盲道砖（含无砂混凝土基层及粗砂垫层） | m2 | 395 |  | 0
314-1 | 排水管
-a | 混凝土管（φ300mm） | m | 201 |  | 0
-b | 混凝土管（φ800mm） | m
-c | 混凝土管（φ1000mm） | m
314-2 | 纵向雨水沟（管）
-a | 矩形方沟（2.5*1.5m） | m
-e | 异形U型槽 | m
314-3 | 混凝土集水井
-a | 偏沟双箅雨水口 | 座
-b | 方沟结构检查井 | 座
-c | 偏沟单箅雨水口 | 座 | 25 |  | 0
314-4 | 渗井 | 座
清单300章合计 人民币 |  |  |  | 0
水泥稳定碎石基层
| 厚170mm | m2 | 1323.2
水泥稳定碎石上基层
| 厚170mm | m2
混凝土预制块路缘石
| 甲2型水泥混凝土缘石 | m
| 护坡坡角（50x50x10） | m3 | 166
人行道
| 步道砖 | m2
| 15cmC15无砂混凝土 | m2 | 19506.54
| 5cm粗沙垫层 | m2 | 19506.54
| 现浇C15豆石混凝土 | m3 | 303
| 6cm厚10×20cm 透水方砖面层 | m2
| 盲道砖面层 | m2
| 1:5干硬性水泥砂浆2cm | m2 | 22368.54
| 1:3水泥砂浆卧底 2cm | m2 | 5469.4
中粒式沥青混凝土
| AC-16，厚60mm | m2

## 400章-桥梁
工 程 量 清 单
第1标段
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 30458.7 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 1108585.5 |  | 0
403-2 | 下部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 187.2 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 192925.9 |  | 0
403-3 | 上部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 134.4 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 2309085.1 |  | 0
-c | 带肋钢筋（HRB500） | kg
403-4 | 附属结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 330285.7 |  | 0
-c | 其他钢材(梁底防撞角钢) | kg | 1155 |  | 0
403-6 | 植筋 | kg
403-7 | 声测管 | m | 16893 |  | 0
404-1 | 基础挖方 | m3 | 5524 |  | 0
404-2 | 河道围堰及水利配合费用 | 总额
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | φ1.2m | m | 3214 |  | 0
-b | φ1.5m | m | 3418 |  | 0
-c | φ1.8m | m
-d | φ2.0m | m
408-1 | 桩的检验荷载试验 | 每一试桩 | 3 |  | 0
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）
-a | C15混凝土 | m3 | 36.2 |  | 0
-b | C20混凝土 | m3
-c | C30混凝土 | m3 | 157.5 |  | 0
-d | C35混凝土 | m3
-e | C40混凝土 | m3 | 3682.4 |  | 0
410-2 | 混凝土下部结构
-a | C30混凝土(桥台) | m3
-b | C35混凝土(盖梁) | m3
-c | C30混凝土(系梁) | m3
-d | C30混凝土(墩柱) | m3
-e | C40混凝土(墩柱) | m3 | 770.26 |  | 0
-f | C40混凝土(盖梁) | m3 | 115.08 |  | 0
-g | C40混凝土(系梁) | m3 | 96.96 |  | 0
-h | C50混凝土(盖梁) | m3 | 176.44 |  | 0
-i | C40混凝土（耳背墙） | m3 | 67.64 |  | 0
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3
410-4 | 预制混凝土上部结构 | m3
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
-a | 现浇C45无收缩砼 | m3
-b | 现浇C50混凝土 | m3
410-6 | 现浇混凝土附属结构（缘石、桥头搭板、支座垫块）
-a | C30混凝土 | m3 | 73.1 |  | 0
-b | C40混凝土 | m3
-c | C50混凝土 | m3
410-7 | 混凝土附属结构 | m3
-a | 现浇地袱 | m
-b | 防撞护栏SS | m | 978.4 |  | 0
-c | 防撞护栏SB | m | 1258.4 |  | 0
-d | 防撞护栏SBm | m | 629.2 |  | 0
-e | 栏杆 | m
-f | 中央隔离带 | m
-g | 梯道 | m3
-h | 步道砖 | m3
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 341405.9 |  | 0
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构
-c | 箱梁C50混凝土 | m3 | 8607.3 |  | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3
-a | 预制小箱梁C50混凝土 | m3
413-1 | 浆砌片石
-a | M7.5浆砌片石锥坡 | m3 | 206.8 |  | 0
413-4 | 浆砌预制混凝土块锥坡 | m3
414-1 | 钢栏杆制安 | m
414-2 | 防护屏 | m | 308 |  | 0
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C50混凝土，厚100mm | m2
-b | C50混凝土，厚70mm | m2
-c | 钢纤维混凝土，厚120mm | m2
-d | C40混凝土，厚70mm | m2
-f | C50混凝土，厚80mm | m2 | 10109.5 |  | 0
-g | C50微膨胀混凝土，厚120mm | m2 | 3080 |  | 0
415-3 | 防水层
-a | 防水涂料 | m2 | 13049.4 |  | 0
416-1 | 矩形板式橡胶支座
-a | GJZ 350x450x99 | 个
-b | GJZ 350x500x99 | 个
-c | GJZ 350x550x99 | 个
-d | GJZ400x500x99 | 个
-e | GJZ500x500x130 | 个
-f | GJZ600x600x150 | 个
-g | GJZ600x650x150 | 个
-h | GJZ 350x600x102 | 个
-i | GJZ 400x600x102 | 个
-j | GJZ 550x800x99 | 个
416-2 | 圆形板式橡胶支座 | 个
-a | GYZ350x65(CR) | 个
-b | GYZ600x80(CR) | 个
416-4 | 盆式支座
-a | GPZ-7DX-150 | 个
-b | JZQZ-7000-DX-e200-3s | 个
-c | GPZ（Ⅲ）4GD | 个
-d | GPZ（Ⅲ）5GD | 个
416-5 | 抗震支座
-a | GPZ（KZ）1.25DX | 个 | 2 |  | 0
-b | GPZ（KZ）1.25SX | 个 | 6 |  | 0
-c | GPZ（KZ）3.5DX | 个 | 2 |  | 0
-d | GPZ（KZ）3.5SX | 个 | 8 |  | 0
-e | GPZ（KZ）8DX | 个 | 5 |  | 0
-f | GPZ（KZ）8SX | 个 | 5 |  | 0
-g | GPZ（KZ）10DX | 个 | 1 |  | 0
-h | GPZ（KZ）10SX | 个 | 1 |  | 0
-i | GPZ（KZ）12.5DX | 个 | 2 |  | 0
-j | GPZ（KZ）12.5SX | 个 | 2 |  | 0
-k | GPZ（KZ）15DX | 个 | 4 |  | 0
-l | GPZ（KZ）15SX | 个 | 2 |  | 0
-m | GPZ（KZ）15GD | 个 | 2 |  | 0
-n | GPZ（KZ）17.5DX | 个 | 1 |  | 0
-o | GPZ（KZ）17.5GD | 个 | 1 |  | 0
-p | GPZ（KZ）20DX | 个 | 1 |  | 0
-q | GPZ（KZ）20SX | 个 | 1 |  | 0
-r | GPZ（KZ）22.5DX | 个 | 3 |  | 0
-s | GPZ（KZ）22.5SX | 个 | 1 |  | 0
-t | GPZ（KZ）22.5GD | 个 | 2 |  | 0
416-7 | 抗震设施
-a | 抗震设施甲 | 套 | 66 |  | 0
-b | 抗震设施乙 | 套
-c | 抗震设施丙 | 套
-d | 抗震设施丁 | 套
417-2 | 模数式伸缩装置
-a | 80型 | m | 44 |  | 0
-b | 120型 | m
-c | 160型 | m | 110 |  | 0
417-3 | 梳齿板式伸缩装置
-a | RBQF160型 | m
-b | RBQF240型 | m
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵
-a | φ0.8m | m
-b | φ1.0m | m
-c | φ1.5m | m
-d | φ0.6m | m
-e | φ1.1m | m
-f | φ1.2m | m
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵
-a | 2-1.0m×1.0m | m
-b | 1-1.2m×1.0m | m | 37 |  | 0
-c | 1-2.0m×1.0m | m | 95 |  | 0
-d | 1-2.0m×1.5m | m | 49 |  | 0
-e | 1-2.5m×1.8m | m | 6 |  | 0
-f | 2.5m×1.5m | m | 11 |  | 0
-g | 2.4m×1.5m | m
-h | 3.0m×1.5m | m
-i | 1.5m×1.0m | m
-j | 1.8m×1.5m | m
-k | 2.0m×1.5m | m
-l | 2－3.8m×1.6m | m
-m | 2－3.8m×1.8m | m
-n | 2－4.0m×1.6m | m
-o | 1.2m×1.2m | m
-p | 1.8m×1.2m | m
-q | 4.0m×1.5m | m
-r | 1.5m×1.5m | m
-s | 2.0m×2.0m | m
-t | 2.5m×1.0m | m
-u | 3.0m×1.0m | m
-v | 2－3.0m×1.5m | m
-w | 2－4.0m×1.5m | m
-x | 3.8m×1.5m | m
-y | 4.0m×2.4m | m
-z | 3.6m×2.0m | m
420-2 | 钢筋混凝土箱涵
-a | 钢筋混凝土箱涵(11.2 m×5.3m) | m
-b | 钢筋混凝土箱涵(27.8m×6.5m) | m
-c | 钢筋混凝土箱涵(51.6m×7m) | m
-d | 钢筋混凝土箱涵(6m×6.5m) | m
422-1 | 钢箱梁 | kg | 2575710.7 |  | 0
423-1 | 转动装置及转体 | 总额 | 1 |  | 0
清单400章合计 人民币 |  |  |  | 0

## 计日工
5.2 计日工表
第1标段
5.2.1劳务
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
101 | 班长 | h | 200 |  | 0
102 | 普通工 | h | 200 |  | 0
103 | 焊工 | h | 200 |  | 0
104 | 电工 | h | 200 |  | 0
105 | 混凝土工 | h | 200 |  | 0
106 | 木工 | h | 200 |  | 0
107 | 钢筋工 | h | 200 |  | 0
劳务小计 |  |  |  | 0
5.2.2 材料
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
201 | 水泥 | t | 50 |  | 0
202 | 钢筋 | t | 10 |  | 0
203 | 钢绞线 | t | 5 |  | 0
204 | 砂 | m3 | 200 |  | 0
205 | 碎石 | m3 | 200 |  | 0
206 | 片石 | m3 | 50 |  | 0
材料小计 |  |  |  | 0
5.2.3 施工机械
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
301 | 单斗挖掘机
301-1 | 1m³以内 | 台班 | 5 |  | 0
302 | 履带式推土机
302-1 | 135Kw以内 | 台班 | 5 |  | 0
303 | 自行平地机
303-1 | 120Kw以内 | 台班 | 5 |  | 0
304 | 压路机、摊铺机
304-1 | 12～15t光轮 | 台班 | 5 |  | 0
304-2 | 1t以内振动 | 台班 | 5 |  | 0
304-3 | 9～16t以内振动 | 台班 | 5 |  | 0
304-4 | 12.5m以内沥青混合料摊铺机 | 台班 | 5 |  | 0
304-5 | 11～13t双钢轮振动压路机 | 台班 | 5 |  | 0
307 | 汽车
307-1 | 15t以内自卸 | 台班 | 5 |  | 0
307-2 | 20t以内自卸 | 台班 | 5 |  | 0
307-3 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 5 |  | 0
308 | 起重机
308-1 | 20t以内汽车式起重机 | 台班 | 5 |  | 0
308-2 | 40t以内汽车式起重机 | 台班 | 5 |  | 0
308-3 | 100t以内汽车式起重机 | 台班 | 5 |  | 0
309 | 轮式装载机
309-1 | 3m³以内 | 台班 | 5 |  | 0
312 | 150mm电动单级水泵 | 台班 | 5 |  | 0
322 | 1500mm以内回旋钻机 | 台班 | 10 |  | 0
施工机械小计 |  |  |  | 0
5.2.4 计日工汇总表
名称 |  | 金额 |  |  | 备注
劳务 |  | 0
材料 |  | 0
施工机械 |  | 0
计日工总计 |  | 0

## 清单汇总表
5.3 暂估价表（不适用）
5.4 投标报价汇总表
第1标段
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 2148924
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 第100章~400章清单合计 |  | 2148924
6 | 计日工合计 |  | 0
7 | 评标价（5+6＝7） |  | 2148924
8 | 暂列金额（不含计日工总额）（5*5% = 8） |  | 107446
9 | 投标报价（5+6+8 = 9） |  | 2256370

## 单价分析表
5.5 工程量清单单价分析表
说明：单价分析表中各工程项目的报价应与工程量清单中相应项目的报价保持一致。投标人可采用公路工程有关报价软件生成或参照建筑安装工程费计算表、其它工程费及间接费综合费率计算表、人工、材料、机械台班单价汇总表、分项工程概预算表、机械台班单价计算表《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）附录五中以下表：03表、04表、07表、08－2表、11表编制。
投标人应对工程量清单中（除保险费和暂估价外）的各个工程子目逐一进行分析。

## 公路工程安全费用使用清单
5.6 公路工程安全费用使用清单表
子目名称 | 费用类别 | 使用项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
安全 生产费 | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备和设施的支出 | 1.“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施； | 总额 | 1
|  | 2.各种安全警示、警告标志、标牌及安全宣传栏等； | 总额 | 1
|  | 3.作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等； | 总额 | 1
|  | 4.各类机电设备和大型施工机械的检测检验费用，设备维修养护费用； | 总额 | 1
|  | 5.其他安全防护、监测设备和设施（如防尘、防毒、防雷、防台风、放地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等）。 | 总额 | 1
| 配备必要的应急救援器材、设备和安全防护物品支出 | 1. 各种消防设备和器材，救生衣、圈，急救药箱及器材； | 总额 | 1
|  | 2.各种现场工作人员的安全防护用品支出； | 总额 | 1
|  | 3.其他为应急救援而准备的物资、工具、设备等； | 总额 | 1
| 安全生产检查与评价支出 | 1.日常安全生产检查、评估费用； | 总额 | 1
|  | 2.聘请专家或专业机构参与安全检查、安全风险评估费用； | 总额 | 1
| 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 | 1.对重大危险源、重大事故隐患的辨识、评估、监控、监管费用； | 总额 | 1
|  | 2.对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询的费用； | 总额 | 1
| 安全教育培训费用及应急救援演练 | 1.购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等； | 总额 | 1
|  | 2.“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训； | 总额 | 1
|  | 3.内部组织的岗前安全教育培训、安全知识培训； | 总额 | 1
|  | 4.安全应急救援及预案演练； | 总额 | 1
安全 生产费 | 其他与安全生产直接相关的支出 | 1.召开安全生产专题会议； | 总额 | 1
|  | 2.举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动； | 总额 | 1
|  | 3.根据《北京市公路工程平安工地标准》而增加的安全技术措施所需费用； | 总额 | 1
|  | 4.建设单位和监理单位共同认定的其他安全费用； | 总额 | 1
|  | 第5条、安全生产使用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出。 | 总额 | 1
安全生产费合计(投标控制价上限的1.5%)
注：1.列入本表内的安全费支出项目不得在其他部分重复计列； 2.投标人应结合工程实际，根据《北京市公路工程安全生产费用管理办法（试行）》（京交路安发[2011]173号）文件附件2填写费用类别和使用项目。 3.安全生产费用为投标控制价上限的1.5%。 4.安全生产费用合计应与工程量清单100章102-3项子目所报合价一致。

## 文明及环保费用使用清单
5.7 公路工程文明施工及环保费用使用清单表
子目名称 | 费用类别 | 使用项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
文明施工及环保费 | 环境保护 | 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施费用 | 总额 | 1
|  | 水泥和其他易飞扬细颗粒材料密闭存放或采取覆盖措施等费用 | 总额 | 1
|  | 工程防扬沙洒水费用 | 总额 | 1
|  | 土石方、建渣外运车辆防护措施费用 | 总额 | 1
|  | 现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施费用 | 总额 | 1
|  | 大气污染防治措施费用 | 总额 | 1
|  | 水土污染防治措施费用 | 总额 | 1
|  | 施工噪音及光污染防治措施费用 | 总额 | 1
…
| 文明施工 | 五牌一图费用 | 总额 | 1
|  | 现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用 | 总额 | 1
|  | 现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖用，建筑物内临时便溺设施费用 | 总额 | 1
|  | 其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用 | 总额 | 1
|  | 现场生活卫生设施费用 | 总额 | 1
|  | 符合卫生要求的饮水设备、淋浴、美化措施费用 | 总额 | 1
|  | 生活用洁净燃料费用 | 总额 | 1
|  | 防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用 | 总额 | 1
|  | 施工现场操作场地的硬化费用 | 总额 | 1
|  | 现场绿化费用、治安综合治理费用 | 总额 | 1
|  | 现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用 | 总额 | 1
|  | 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电费用 | 总额 | 1
…
文明施工及环保费 | 施工扰民及民扰费 |  | 总额 | 1
| 施工围挡修建、日常维护、修复、拆除及回收等 |  | 总额 | 1
…
文明施工及环保费合计
注：1.列入本表内的文明施工及环保费支出项目不得在其他部分重复计列； 2.文明施工及环保费用合计应与工程量清单子目所报合价一致。 3.文明施工及环保工作不限于以上内容，投标人可根据具体情况按以上表格扩展相关内容。