## 工程量清单说明
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明请参阅《公路工程标准施工招标文件》。 2. 投标报价说明 第2.7、2.8款细化为： 2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：第100章~第900章清单合计的3%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： / 。 3.计日工说明：不适用。 4.其他说明 4.1 建筑工程一切险的保险费率： 2.0 ‰。 4.2 第三者责任险的最低投保金额：500万元，事故次数不限(不计免赔额)保险费率： 2.0 ‰。 4.3本合同采用固定单价合同，所有细目单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

## 100章
工 程 量 清 单
照明工程
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 按合同条款规定，提供农民工工伤保险 | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 文明施工及环保费（含施工标准化费用） | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 125938.76 | 125939
104-1 | 承包人驻地建设（含项目临时用地） | 总额 | 1 |  | 0
清单 100章合计 人民币 |  |  |  |  | 125939

## 900章
工 程 量 清 单
照明工程
清单 900章 照明工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
901 | 灯杆、灯具
901-1 | 低杆灯 |  |  |  | 0
-a | 10m 200W LED灯 | 根 | 50 |  | 0
-b | 10m 250W LED灯 | 根 | 11 |  | 0
-c | 12m 300W LED灯 | 根 | 56 |  | 0
-d | 12m 200W+200W LED灯 | 根 | 12 |  | 0
-e | 15m 300W+300W LED灯 | 根 | 8 |  | 0
901-3 | 照明灯具 |  |  |  | 0
-a | 隧道灯 200W LED灯 | 套 | 42 |  | 0
901-4 | 灯杆基础 |  |  |  | 0
-a | 10m低杆灯基础 | 座 | 61 |  | 0
-b | 12m低杆灯基础 | 座 | 68 |  | 0
-c | 15m低杆灯基础 | 座 | 8 |  | 0
902 | 电缆、电线 |  |  |  | 0
902-1 | 电缆 |  |  |  | 0
-a | 电力电缆YJV-1KV 4x35mm2 | m | 5350 |  | 0
-b | 电力电缆YJV-1KV 5x16mm2 | m | 100 |  | 0
-c | 分支电缆YJV-1KV 3x4mm2 | m | 1800 |  | 0
-d | 隧道灯穿线电缆YJV-1KV 3x4mm2 | m | 1640 |  | 0
902-3 | 埋管 |  |  |  | 0
-a | 热镀锌钢管 SC80 壁厚4mm | m | 1900 |  | 0
-b | 聚乙烯双壁波纹管 PE∮80 | m | 6000 |  | 0
-c | 热镀锌钢管 SC50 壁厚3.5mm | m | 200 |  | 0
-d | 热镀锌钢管 SC25 | m | 1600 |  | 0
-e | 尼龙管 HDPE∮50 | m | 400 |  | 0
-f | 12x￠150热浸塑钢管+2x￠100热浸塑钢管 | m | 1500 |  | 0
904 | 防雷、接地装置 |  |  |  | 0
904-1 | 接地母线 |  |  |  | 0
-a | 50x5热镀锌扁钢 | m | 800 |  | 0
-b | 热镀锌钢筋∮10 | m | 5350 |  | 0
904-2 | 接地极 |  |  |  | 0
-a | 镀锌圆钢 ∮20 L=2500mm | 根 | 174 |  | 0
905 | 检查井 |  |  |  | 0
905-1 | 手孔井 |  |  |  | 0
-a | 手孔井 | 座 | 149 |  | 0
905-2 | 人孔井 |  |  |  | 0
-a | 人孔井 | 座 | 48 |  | 0
905-3 | 接线盒 |  |  |  | 0
-a | 普通接线盒 | 个 | 62 |  | 0
906 | 配电箱（含基础） |  |  |  | 0
906-1 | 配电箱（含基础） |  |  |  | 0
-a | 桥下照明配电箱 | 台 | 2 |  | 0
清单 900章 合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 暂估价表
5.2 计日工表（不适用）
5.3 暂估价表
5.3.1材料暂估价表（不适用）
5.3.2设备暂估价表（不适用）
5.3.3 专业工程暂估价表
序号 | 专业工程名称 | 金额（元）
1 | 外电源（电缆、箱变及箱变基础、不含管线预埋及人孔井）（暂估价） | 1600000
专业工程暂估价合计 |  | 1600000

## 清单汇总表
5.4 投标报价汇总表
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元)
1 | 100 | 总则 | 125939
2 | 900 | 照明工程 | 0
3 | 第100章～第900章清单合计 |  | 125939
4 | 已包含在清单合计中的专业工程暂估价合计 |  | 1600000
5 | 暂列金额（3*3%=5） |  | 3778
6 | 投标报价(3+4+5)=6 |  | 1729717

## 工程量清单单价分析表
5.5 -1工程量清单单价分析表
序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 |  |  | 材料费 | [5 empty] | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价
|  |  | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 |  |  |  | 辅材费 | 金额
[6 empty] | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费

## 公路工程安全费用使用清单表
5.5-2 公路工程安全费用使用清单表
序号 | 费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、 | 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
1-1 | 施工现场安全防护费 | 隧桥门禁系统 | 套/月
1-2 |  | 安全预警系统 | 套/月
1-3 |  | 视频监控系统 | 套/月
1-4 |  | 逃生管道 | 套/月
1-5 |  | 隧道内通信系统 | 套/月
1-6 |  | 危险气体监控系统 | 套/月
1-7 |  | 临边防护 | m
1-8 |  | 施工围挡 | m
1-9 |  | 安全网 | 张
1-10 |  | 爬梯、通道 | m
1-11 |  | 洞口防护 | m2
1-12 |  | 通风、送风装置 | 台/月
1-13 |  | 预应力防护设施 | 套
1-14 |  | 人行通道或作业面防护棚 | m2
1-15 |  | 防撞墩 | 个
1-16 |  | 防撞钢管桩 | m
1-17 |  | 减速带 | m
1-18 |  | 限高门架 | m
1-19 |  | 水陆交通维护 | 总额
1-20 |  | 完善、更新、维修施工机械设备安全防护装置 | 总额
……
2-1 | 警示、照明等灯具费 | 高压镝灯 | 个
2-2 |  | 铝压铸投光灯 | 个
2-3 |  | 安全电压照明灯具 | 个
2-4 |  | 夜间警示灯 | 个
2-5 |  | 警示爆闪灯 | 个
2-6 |  | LED警示灯带 | m
2-7 |  | 应急逃生指示灯 | 个
……
3-1 | 警示标志、标牌费 | 反光立柱 | 根
3-2 |  | 广角镜 | 个
3-3 |  | 标志标牌 | 块
3-4 |  | 警戒带 | m
3-5 |  | 水马 | 只
3-6 |  | 锥桶 | 只
3-7 |  | 隔离墩 | 只
3-8 |  | 橡胶端头 | 只
3-9 |  | 反光膜 | m2
……
4-1 | 安全用电防护费 | 隔离开关 | 个
4-2 |  | 漏电保护器 | 个
4-3 |  | 分配电箱 | 个
4-4 |  | 开关箱 | 个
4-5 |  | 电焊机二次侧保护装置 | 个
4-6 |  | 用电设备防雨防潮设施 | 处
4-7 |  | 变压器围护 | 处
4-8 |  | 高压安全用具 | 套
……
5-1 | 防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害安全防护设施 | 灭火器 | 只
5-2 |  | 灭火箱 | 只
5-3 |  | 灭火推车 | 台
5-4 |  | 消防沙池 | 套
5-5 |  | 危险品库房防护设施 | 处
5-6 |  | 洒水车使用费 | 辆/月
5-7 |  | 防雷设施 | 处
5-8 |  | 防台设施 | 总额
5-9 |  | 防地质灾害设施 | 总额
……
……
二、 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
1-1 | 应急救援器材、设备配备、维护、保养费 | 救生圈 | 个
1-2 |  | 救生衣 | 件
1-3 |  | 救援梯 | 个
1-4 |  | 救援绳 | m
1-5 |  | 消防斧 | 把
1-6 |  | 应急灯 | 个
1-7 |  | 急救箱（含常规急救用品） | 个
1-8 |  | 担架 | 付
1-9 |  | 编织袋 | 个
1-10 |  | 维护保养费 | 总额
……
2-1 | 应急演练费 | 应急演练费 | 总额
……
三、 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
1 | 重大危险源和事故隐患评估 |  | 总额
2 | 重大危险源监控 |  | 总额
3 | 重大事故隐患整改 |  | 总额
……
四、 | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
1 | 日常安全生产检查费 |  | 总额
2 | 专项安全生产检查费 |  | 总额
3 | 安全生产评价费 |  | 总额
4 | 安全生产咨询费 |  | 总额
5 | 安全生产标准化建设费 |  | 总额
6 | 安全巡查车辆使用费 |  | 辆/月
……
五、 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
1-1 | 安全防护物品配备费 | 安全帽 | 顶
1-2 |  | 安全绳 | 跟
1-3 |  | 手套 | 双
1-4 |  | 安全鞋 | 双
1-5 |  | 安全工作服 | 件
1-6 |  | 口罩 | 个
1-7 |  | 防毒面具 | 个
1-8 |  | 耳塞
……
2 | 安全防护物品更新费 |  | 据实
……
六、 | 安全生产宣传、教育、培训支出
1 | 安全生产宣传、教育、培训支出 |  | 总额
……
七、 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
1 | 四新推广应用支出 |  | 总额
……
八、 | 安全设施及特种设备检测检验支出
1 | 安全设施检测检验费 |  | 据实
2 | 特种设备检测检验费 |  | 据实
……
九、 | 其他与安全生产直接相关的支出
1 | 办公用品费 |  | 据实
2 | 雇工费 |  | 工日
3 | 其他 |  | 据实

## 公路工程文明施工及环保费用使用清单表
5.5-3 公路工程文明施工及环保费用使用清单表
子目名称 | 费用类别 | 使用项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
文明施工及环保费 | 环境保护 | 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施费用 | 总额 | 1
|  | 水泥和其他易飞扬细颗粒材料密闭存放或采取覆盖措施等费用 | 总额 | 1
|  | 工程防扬沙洒水费用 | 总额 | 1
|  | 土石方、建渣外运车辆防护措施费用 | 总额 | 1
|  | 现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施费用 | 总额 | 1
|  | 大气污染防治措施费用 | 总额 | 1
|  | 水土污染防治措施费用 | 总额 | 1
|  | 施工噪音及光污染防治措施费用 | 总额 | 1
…
| 文明施工 | 五牌一图费用 | 总额 | 1
|  | 现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用 | 总额 | 1
|  | 现场厕所便槽刷白、贴面砖，水泥砂浆地面或地砖用，建筑物内临时便溺设施费用 | 总额 | 1
|  | 其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用 | 总额 | 1
|  | 现场生活卫生设施费用 | 总额 | 1
|  | 符合卫生要求的饮水设备、淋浴、美化措施费用 | 总额 | 1
|  | 生活用洁净燃料费用 | 总额 | 1
|  | 防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用 | 总额 | 1
|  | 施工现场操作场地的硬化费用 | 总额 | 1
|  | 现场绿化费用、治安综合治理费用 | 总额 | 1
|  | 现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用 | 总额 | 1
|  | 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电费用 | 总额 | 1
…
文明施工及环保费 | 施工扰民及民扰费 |  | 总额 | 1
| 施工围挡修建、日常维护、修复、拆除及回收等 |  | 总额 | 1
…
文明施工及环保费合计
注：1.列入本表内的文明施工及环保费支出项目不得在其他部分重复计列； 2.文明施工及环保费用合计应与工程量清单子目所报合价一致。 3.文明施工及环保工作不限于以上内容，投标人可根据具体情况按以上表格扩展相关内容。