## 工程量清单说明
工程量清单说明
1．工程量清单说明
1.1 、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3、本项目为总价包干合同，招标图纸内容要全部含在投标报价中。工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算和支付的依据。本工程量清单中已包括了按实际施工图纸完成本标段工程内容所需要做的一切工作、需要支付的所有成本、合理收益和税费；清单中未列明的子目视为完成本项目工程的附属工作，施工过程中的一切费用均综合考虑入工程量清单中，不再另行计量与支付。除根据项目专用合同条款约定的变更及价格调整外，签约合同价格不作调整，由承包人包干使用。投标人应充分考虑施工总承包的所有风险。 投标人应对实际施工过程中可能遇到的各种地质与环境条件、劳动力成本变化趋势、招标文件所采用的工程量固化清单与实际施工内容的出入、施工工艺调整等一切可能发生的情况或风险，进行充分的研判，并将此系列因素以及合理的经营利润充分考虑摊入到综合报价中。
1.4 、工程量清单各章是按《技术规范》的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与《技术规范》相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅《技术规范》的有关内容。
1.6 、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
1.8. 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。工程量清单各细目单价最多保留两位小数，并且电子版报价中不得含有多位隐含小数。
2．投标报价通用说明
2.1 、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；有些子目数量虽未标出而要求填入总额价者，投标人亦应按要求将总额价填入。
2.2 、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 、工程量清单中投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或总额价之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6、 工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位。工程量清单各子目单价最多保留两位小数，合价应取整，并且电子版报价中不得含有多位隐含小数。
2.7、投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）以及《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用以固定金额形式计入工程量清单第100章中（安全生产费用为招标人公布的最高投标限价的1.5％），投标人在投标报价时不得对该固定金额进行调整，并按工程量清单格式填写《安全生产费用使用清单》。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。 承包人的施工安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
2.8、工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）和第800章的合计金额，保险费率暂列为3‰；第三者责任险的投保金额为100万元/次，保险费率暂列为4‰，事故次数由承包人自行确定。承包人应充分考虑并对本项目进行投保，如出现保险事故保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
2.9暂列金额的数量及拟用子目的说明： 按100章至800章合计金额（不含暂估价）的6%计列。

## 汇总表
投标报价汇总表
项目名称：包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程机电施工招标
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100章 | 总则 | 490998
2 | 800章-1 | 机电设备 | 0
3 | 800章-2 | 备品备件 | 0
4 | 第100章～800章清单合计 |  | 490998
5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 320000
6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价 (即4-5)=6 |  | 170998
7 | 暂列金额（不含暂估价，即6×6%=7） |  | 10260
8 | 投标报价（4+7=8） |  | 501258

## 100章
工程量清单
项目名称：包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程机电施工招标
清单 第100章 总 则
细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
101-1 | 保险费 |  |  |  | 0
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 0.3% | 489529 | 1469
-b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 次数 |  | 4000 | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费（最高投标限价的1.5%） | 总额 | 1 | 169529 | 169529
-a | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施费用 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品费用 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 日常安全生产检查费用 | 总额 | 1 |  | 0
-d | 重大危险源、重大事故隐患的辨识、评估、整改、监控、监管费用 | 总额 | 1 |  | 0
-e | 安全技能培训及进行应急救援演练费用 | 总额 | 1 |  | 0
-f | 其他与安全生产直接相关的费用 | 总额 | 1 | 169529 | 169529
103-1 | 临时工程 | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 联合设计 | 总额 | 1 |  | 0
105 | 工厂测试与监造 | 总额 | 1 |  | 0
106 | 技术培训 | 总额 | 1 |  | 0
107 | 暂估价 |  |  |  | 0
107-1 | 工程管理软件 | 总额 | 1 | 50000 | 50000
107-2 | 交工质量检测 | 总额 | 1 | 100000 | 100000
107-3 | 收费系统应用软件 | 总额 | 1 | 170000 | 170000
清单 第100章 合计 人民币 |  |  |  |  | 490998

## 800章-1（机电设备）
工程量清单
项目名称：包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程机电施工招标
清单 第800章-1 机电设备
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
项号 | 设备名称 | 规格和型号 | 原产地 | 制造商 | 单位 | 数量 | 货物到场价(元) |  | 安装调试价(元) |  | 合计 | 备注
[7 empty] | 单价 | 总价 | 单价 | 总价
801 | MTC车道设备
★801-1 | 车道控制机 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-2 | 专用键盘 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-3 | 显示器 |  |  |  | 台 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-4 | 票据打印机 |  |  |  | 台 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-5 | 双通道环形线圈车辆检测器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 采用进口设备
★801-6 | 自动栏杆 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 采用进口设备
801-7 | 费额显示器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-8 | 雨棚信号灯（红绿） |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-9 | 雨棚信号灯（单红） |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-10 | 手动栏杆 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-11 | 雾灯 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-12 | 雾灯同步器 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
801-13 | 车道配电箱 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
801-14 | 紧急脚踏开关 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-15 | 单向收费亭（含桌子、椅子、验钞机、饮水机、灭火器） |  |  |  | 套 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
801-16 | 双向收费亭（含桌子、椅子、验钞机、饮水机、灭火器） |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★801-17 | 车道摄像机（含摄像机、防护罩、立柱等） |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
★801-18 | 车牌照识别装置（含摄像机、防护罩、立柱、补光灯等） |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-19 | 收费车道软件 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-20 | 线圈 |  |  |  | 套 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
801-21 | 收费亭空调 （1.5P） |  |  |  | 只 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
801-22 | 电暖气 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-23 | 高清字符叠加器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-24 | 标清字符叠加器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-25 | 亭内专用机柜 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
801-26 | 网络防雷器 |  |  |  | 个 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
801-27 | 数据防雷器 |  |  |  | 个 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
802 | 计算机系统 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★802-1 | 容错服务器 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★802-2 | 工作站(含软件) |  |  |  | 套 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
★802-3 | 收费站三层数据以太网交换机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★802-4 | 收费广场数据以太网交换机（与工控机、车牌识别系统连） |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
802-5 | 网络型黑白激光打印机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | A3幅面
802-6 | 标准机柜19″ |  |  |  | 台 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
802-7 | 收费站值班员操作台（含4吧座椅） |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
802-8 | 收费站软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
802-9 | 服务器软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
802-10 | 数据库软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
803 | 闭路电视监视系统 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★803-1 | 收费广场球型摄像机 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
★803-2 | 绿优摄像机（吊装在大棚上） |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
803-3 | 收费亭内摄像机 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
803-4 | 室内球型摄像机（票据室、监控室、投包机室) |  |  |  | 套 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
803-5 | 网络信号防雷器 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
803-6 | 电源防雷器 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
803-7 | 以太网光端机 |  |  |  | 套 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
803-8 | 收费车道小交换机 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
★803-9 | 收费广场视频以太网交换机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★803-10 | 收费站视频以太网交换机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★803-11 | 55寸拼接屏 |  |  |  | 套 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
803-12 | 监视墙支架 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
803-13 | 控制键盘 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★803-14 | 8路高清解码器 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★803-15 | 网络硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 技术指标要求配置50TB硬盘，输入带宽为384Mbps
★803-16 | 工作站(多媒体、站长室、视频监视) |  |  |  | 套 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
803-17 | 客户端软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 软件为配套软件，
803-18 | 运行维护软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
803-19 | 拾音器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
803-20 | 广场摄像机立柱（含机箱） |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
803-21 | 绿优摄像机安装辅件 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
803-22 | 彩色激光打印机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | A4幅面
804 | 计重系统 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★804-1 | 普通车道称重仪 |  |  |  | 台 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 轴组称
★804-2 | 超宽车道称重仪 |  |  |  | 台 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
★804-3 | 红外车辆分离器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
804-4 | 轮胎识别器 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
804-5 | 收尾线圈 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
804-6 | 称重控制柜 |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
804-7 | 称重标定费 |  |  |  | 次 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
804-8 | 称重设备配套土建工程 |  |  |  | 处 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
805 | 内部对讲系统 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
805-1 | 亭内IP对讲分机 |  |  |  | 台 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
805-2 | 值班室IP对讲主机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
805-3 | 对讲软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
806 | 电源系统及其他 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★806-1 | UPS不间断电源15KVA/1H |  |  |  | 台 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
★806-2 | UPS不间断电源6KVA/1H |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
806-3 | YJV-4*25+1*16（进线室至机房） |  |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
806-4 | YJV-3*25（机房至车道配电箱） |  |  |  | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
806-5 | YJV-3*10（机房内配电） |  |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
806-6 | YJV-3*4（车道配电箱至个收费亭、广场摄像机、雾灯、绿优摄像机） |  |  |  | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
806-7 | VV-3*1.0（雾灯供电电缆） |  |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
806-8 | RVV-3*1.5（称重设备、自动栏杆机、车道摄像机、绿优摄像机、大棚摄像机、室内摄像机、牌照识别设备、费显、补光灯、通信信号灯、天棚信号灯等设备供电电缆） |  |  |  | m | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
806-9 | RVVP-2*0.75（报警信号传输、通信信号控制、音频传输、拍照识别设备控制线缆） |  |  |  | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
806-10 | RVVP-3*0.75（费显控制、称重数据传输线缆） |  |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
806-11 | RVVP 10*1.5（自动栏杆控制线缆） |  |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
806-12 | 4芯光缆 |  |  |  | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
806-13 | 16芯光缆 |  |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
806-14 | 超五类非屏蔽双绞线 |  |  |  | m | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
806-15 | 视频同轴电缆 |  |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
806-16 | 光纤跳线 |  |  |  | 条 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
806-17 | 设备室配电箱 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
806-18 | 控制电缆 |  |  |  | m | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
806-19 | 子管 |  |  |  | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
806-20 | 光缆终端盒 |  |  |  | 套 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
806-21 | RJ45配线架 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 配置2*48口
806-22 | 安装辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
807 | 防雷、接地 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
807-1 | SPD1电源浪涌防雷器（单相） |  |  |  | 个 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
807-2 | SPD2电源浪涌防雷器（单相） |  |  |  | 个 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
807-3 | SPD3电源浪涌防雷器（三相） |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
807-4 | SPD4电源浪涌防雷器（单相） |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
807-5 | 广场接地汇流排 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
807-6 | 收费亭接地汇流排 |  |  |  | 个 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
807-7 | 地线16mm2 |  |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
807-8 | 地线6mm2 |  |  |  | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
807-9 | 地线1.5mm2 |  |  |  | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
807-10 | 收费站控制室内接地铜排 |  |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
807-11 | 机房防静电地板 |  |  |  | m2 | 156 |  | 0 |  | 0 | 0
807-12 | 200*100桥架 |  |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
807-13 | 桥架弯头 |  |  |  | 个 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
807-14 | 桥架三通 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
808 | 收费站票据室电子投包机设备 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★808-1 | 电子投包机 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
808-2 | 打印机 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
808-3 | 录入终端 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
808-4 | 软件 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
808-5 | 现金袋 |  |  |  | 条 | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
809 | 其他系统 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
809-1 | 便携式移动存储设备 |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 移动固态硬盘250GB
810 | 收费土建 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
810-1 | 路肩人孔 |  |  |  | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
810-2 | 手孔 |  |  |  | 个 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
810-3 | φ140*4.5镀锌焊接钢管 |  |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
810-4 | φ89*3.0镀锌焊接钢管 |  |  |  | m | 737 |  | 0 |  | 0 | 0
810-5 | -50*5接地干线 |  |  |  | m | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
810-6 | φ50*3.5，L=2500mm镀锌钢管 |  |  |  | 根 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
810-7 | -40*4接地线 |  |  |  | m | 497 |  | 0 |  | 0 | 0
810-8 | 单向收费岛 |  |  |  | 座 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
810-9 | 双向收费岛 |  |  |  | 座 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
810-10 | 广场摄像机基础 |  |  |  | 座 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
811 | 照明设施 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
811-1 | 中杆灯杆（18米） |  |  |  | 基 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
811-2 | 高杆灯杆（30米） |  |  |  | 基 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
811-3 | 高压钠灯600W |  |  |  | 套 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
811-4 | 高压钠灯1000w |  |  |  | 套 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
811-5 | 中杆灯基础（18米） |  |  |  | 座 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
811-6 | 高杆灯基础（30米） |  |  |  | 座 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
811-7 | YJV-5*6 |  |  |  | m | 1380 |  | 0 |  | 0 | 0
811-8 | YJV-5x10 |  |  |  | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
812 | 服务区供电 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★812-1 | 高压计量柜（safePlus-M） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-2 | PT柜（safePlus-M） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-3 | 高压负荷开关柜（safePlus-C） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-4 | 高压负荷开关柜（safePlus-F） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-5 | 干式变压器[1250kVA] |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-6 | 低压进线柜（MNS） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-7 | 低压电容补偿柜（MNS) |  |  |  | 面 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-8 | 低压出线柜(MNS) |  |  |  | 面 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
★812-9 | 柴油发电机[320kW] |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
812-10 | 电力电缆（YJV-8.7/15KV-3*95) |  |  |  | 米 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
812-11 | 电力电缆（YJV-0.6/1KV-4*240) |  |  |  | 米 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
812-12 | 供电外线（架空线） |  |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
812-13 | 浪涌模块（MCD50-B/3+NPE) |  |  |  | 套 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
812-14 | 浪涌模块（HFA-385/3+NPE) |  |  |  | 套 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
812-15 | 预埋件（δ=6mm 120*120mm） |  |  |  | 块 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
812-16 | 预埋件（δ=6mm 250*120mm） |  |  |  | 块 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
812-17 | 槽钢（10#） |  |  |  | 米 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
812-18 | 电缆盖板（无机复合型电缆沟盖板38mm厚） |  |  |  | 米 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
812-19 | 接地极（L60*60*6，L=2500mm角钢） |  |  |  | 根 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
812-20 | 接地扁钢（-50*6镀锌扁钢） |  |  |  | 米 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
813 | 收费站供电 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★813-1 | PT柜（safePlus-M） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-2 | 高压负荷开关柜（safePlus-C） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-3 | 高压负荷开关柜（safePlus-F） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-4 | 干式变压器[500kVA] |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-5 | 低压进线柜（MNS） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-6 | 低压计量柜（MNS） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-7 | 低压电容补偿柜（MNS) |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-8 | 低压出线柜(MNS) |  |  |  | 面 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
★813-9 | 柴油发电机[200kW] |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
813-10 | 电力电缆（YJV-8.7/15KV-3*95) |  |  |  | 米 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
813-11 | 电力电缆（YJV-0.6/1KV-4*120) |  |  |  | 米 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
813-12 | 供电外线（架空线） |  |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
813-13 | 浪涌模块（MCD50-B/3+NPE) |  |  |  | 套 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
813-14 | 浪涌模块（HFA-385/3+NPE) |  |  |  | 套 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
813-15 | 预埋件（δ=6mm 120*120mm） |  |  |  | 块 | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
813-16 | 预埋件（δ=6mm 250*120mm） |  |  |  | 块 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
813-17 | 槽钢（10#） |  |  |  | 米 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
813-18 | 电缆盖板（无机复合型电缆沟盖板38mm厚） |  |  |  | 米 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
813-19 | 接地极（L60*60*6，L=2500mm角钢） |  |  |  | 根 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
813-20 | 接地扁钢（-50*6镀锌扁钢） |  |  |  | 米 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
814 | 养护工区供电 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
★814-1 | PT柜（safePlus-M） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-2 | 高压负荷开关柜（safePlus-C） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-3 | 高压负荷开关柜（safePlus-F） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-4 | 干式变压器[250kVA] |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-5 | 低压进线柜（MNS） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-6 | 低压计量柜（MNS） |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-7 | 低压电容补偿柜（MNS) |  |  |  | 面 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-8 | 低压出线柜(MNS) |  |  |  | 面 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
★814-9 | 柴油发电机[80kW] |  |  |  | 台 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
814-10 | 电力电缆（YJV-8.7/15KV-3*95) |  |  |  | 米 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
814-11 | 电力电缆（YJV-0.6/1KV-4*95) |  |  |  | 米 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
814-12 | 供电外线（架空线） |  |  |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
814-13 | 浪涌模块（MCD50-B/3+NPE) |  |  |  | 套 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
814-14 | 预埋件（δ=6mm 120*120mm） |  |  |  | 块 | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
814-15 | 预埋件（δ=6mm 250*120mm） |  |  |  | 块 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
814-16 | 槽钢（10#） |  |  |  | 米 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
814-17 | 电缆盖板（无机复合型电缆沟盖板38mm厚） |  |  |  | 米 | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
814-18 | 接地极（L60*60*6，L=2500mm角钢） |  |  |  | 根 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
814-19 | 接地扁钢（-50*6镀锌扁钢） |  |  |  | 米 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
合计 | [10 empty] | 0

## 800章-2（备品备件）
工程量清单
项目名称：包头市希拉穆仁至百灵庙公路改建工程机电施工招标
清单 第800章-2 备品备件
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
项号 | 设备名称 | 规格和型号 | 原产地或生产厂 | 单位 | 数量 | 每项货物单价(元) | 每项货物总价(元) | 货物运至业主仓库的费用(元) | 每项货物运至业主仓库的总价(元)
800-1 | 数据光端机 |  |  | 台 | 2 |  | 0 |  | 0
800-2 | 4TB硬盘 |  |  | 块 | 5 |  | 0 |  | 0
800-3 | 工控机主板 |  |  | 块 | 3 |  | 0 |  | 0
800-4 | 收费键盘 |  |  | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
800-5 | 票据打印机 |  |  | 台 | 4 |  | 0 |  | 0
800-6 | 网络信号防雷器 |  |  | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
800-7 | SPD2电源浪涌防雷器（单相） |  |  | 台 | 5 |  | 0 |  | 0
合计： | [7 empty] | 0
注：投标人应在本表中注明备品备件相应设备的规格型号。